## Principal
Eleandro Luis Marques da Silva
Eletrotécnico - CREA/RS 127488 - TD
eleandro.marques@certaja.com.br
Cálculo de Queda de Tensão
CopyRight 2005
Versão 1.0

## Config
Cálculo de queda de tensão
3.01
| Salvar em: |  | C:
| Nome da Planilha: |  | Anexo 2 - Cálculo de Queda de Tensão AT e BT (10-09-2007)
Coeficientes para Calculo da demanda kVAS
| Expoente | 0,7428
| Fator multiplicador | 0,0606

## Coeficientes
CAA 380/220 fp1
CONDUTORES | 380/220V |  |  | 220/127V |  |  | 440/220V
|  | Nº DE FASES |  |  | Nº DE FASES |  | Nº DE FASES
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2
6(6) | 1.008 | 0.25 | 0.166 | 3.09 | 0.754 | 0.501 | 1.008 | 0.25
4(4) | 0.664 | 0.165 | 0.11 | 2.022 | 0.497 | 0.331 | 0.664 | 0.165
2(4) | 0.55 | 0.108 | 0.072 | 1.67 | 0.327 | 0.217 | 0.55 | 0.108
1/0(2) | 0.362 | 0.071 | 0.047 | 1.096 | 0.216 | 0.144 | 0.362 | 0.071
2/0(2) | 0.333 | 0.057 | 0.038 | 1.007 | 0.173 | 0.115 | 0.333 | 0.057
3/0(1/0) | 0.237 | 0.046 | 0.03 | 0.716 | 0.139 | 0.092 | 0.237 | 0.046
4/0(2/0) | 0.191 | 0.038 | 0.025 | 0.577 | 0.114 | 0.076 | 0.191 | 0.038
CAA 380/220 fp 0,8
CONDUTORES | 380/220V |  |  | 220/127V |  |  | 440/220V
| Nº DE FASES |  |  | Nº DE FASES |  |  | Nº DE FASES
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2
6(6) | 0.916 | 0.242 | 0.152 | 2.81 | 0.731 | 0.458 | 0.916 | 0.227
4(4) | 0.639 | 0.173 | 0.106 | 1.945 | 0.523 | 0.32 | 0.639 | 0.158
2(4) | 0.547 | 0.128 | 0.076 | 1.661 | 0.386 | 0.229 | 0.547 | 0.113
1/0(2) | 0.397 | 0.099 | 0.056 | 0.201 | 0.296 | 0.17 | 0.397 | 0.084
2/0(2) | 0.372 | 0.086 | 0.048 | 1.126 | 0.261 | 0.146 | 0.372 | 0.071
3/0(1/0) | 0.293 | 0.077 | 0.042 | 0.886 | 0.232 | 0.126 | 0.293 | 0.062
4/0(2/0) | 0.252 | 0.068 | 0.036 | 0.761 | 0.206 | 0.11 | 0.252 | 0.054
CA 380/220 fp 1
CONDUTORES | 380/220V |  |  | 220/127V
| Nº DE FASES |  |  | Nº DE FASES
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
4(4) | 0.629 | 0.235 | 0.104 | 1.915 | 0, 710 | 0.313
2(4) | 0.512 | 0.177 | 0.065 | 1.554 | 0.534 | 0.197
1/0(2) | 0.321 | 0.111 | 0.041 | 0.972 | 0.334 | 0.123
2/0(2) | 0.296 | 0.098 | 0.032 | 0.894 | 0.296 | 0.098
3/0(1/0) | 0.201 | 0.069 | 0.025 | 0.609 | 0.21 | 0.077
4/0(2/0) | 0.16 | 0.055 | 0.02 | 0.483 | 0.166 | 0.061
CA 380/220 fp 0,8
CONDUTORES | 380/220V |  |  | 220/127V
| Nº DE FASES |  |  | Nº DE FASES
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
4(4) | 0.589 | 0.221 | 0.098 | 1.792 | 0.669 | 0.295
2(4) | 0.493 | 0.174 | 0.066 | 1.496 | 0.525 | 0.2
1/0(2) | 0.335 | 0.119 | 0.046 | 1.015 | 0.36 | 0.139
2/0(2) | 0.314 | 0.108 | 0.039 | 0.949 | 0.328 | 0.117
3/0(1/0) | 0.235 | 0.033 | 0.033 | 0.71 | 0.255 | 0.1
4/0(2/0) | 0.2 | 0.022 | 0.028 | 0.603 | 0.218 | 0.086
CC 380/220 fp 1
CONDUTORES | 380/220V |  |  | 220/127V
| Nº DE FASES |  |  | Nº DE FASES
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
6(8) | 0.798 | 0.275 | 0.102 | 2.435 | 0.832 | 0.306
4(6) | 0.5 | 0.172 | 0.064 | 1.518 | 0.521 | 0.192
2(4) | 0.314 | 0.108 | 0.04 | 0.949 | 0.327 | 0.121
1/0(2) | 0.196 | 0.067 | 0.025 | 0.591 | 0.204 | 0.075
2/0(1/0) | 0.137 | 0.049 | 0.02 | 0.412 | 0.149 | 0.061
4/0(2/0) | 0.099 | 0.034 | 0.012 | 0.298 | 0.102 | 0.037
CC 380/220 fp 0,8
CONDUTORES | 380/220V |  |  | 220/127V
| Nº DE FASES |  |  | Nº DE FASES
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
6(8) | 0.731 | 0.256 | 0.097 | 2.233 | 0.775 | 0.292
4(6) | 0.489 | 0.172 | 0.066 | 1.483 | 0.521 | 0.199
2(4) | 0.335 | 0.119 | 0.046 | 1.013 | 0.36 | 0.139
1/0(2) | 0.235 | 0.085 | 0.033 | 0.71 | 0.255 | 0.1
2/0(1/0) | 0.184 | 0.069 | 0.029 | 0.556 | 0.208 | 0.088
4/0(2/0) | 0.151 | 0.055 | 0.022 | 0.455 | 0.167 | 0.067

## Lim_Termico
Em cálculo de rede primária, o carregamento do condutor não pode ser superior a 70 % do limite térmico a 500C, já considerado nas tabelas abaixo:
Tabela 20 — Corrente Admissível – CAA
CAA | 70 % 50ºC | 100% | Tipo | Cabo | Imáx (100%) do Cond.
4CAA | 85 | 121.4286 | 1/0CA | 1#1/0(1/0)CA | 182.8571
2CAA | 115 | 164.2857 | 1/0CAA | 1#1/0(1/0)CAA | 214.2857
1/0CAA | 150 | 214.2857 | 1/0CC | 1#1/0(1/0)CC | 435.7143
2/0CAA | 175 | 250 | 1/0CA | 1#1/0(2)CA | 182.8571
3/0CAA | 240 | 342.8571 | 1/0CAA | 1#1/0(2)CAA | 214.2857
4/0CAA | 275 | 392.8571 | 1/0CC | 1#1/0(2)CC | 435.7143
336,4CAA | 350 | 500 | 2CA | 1#2(2)CA | 157.1429
4CA | 70 | 100 | 2CAA | 1#2(2)CAA | 164.2857
2CA | 110 | 157.1429 | 2CC | 1#2(2)CC | 322.8571
1/0CA | 128 | 182.8571 | 2CA | 1#2(4)CA | 157.1429
2/0CA | 150.5 | 215 | 2CAA | 1#2(4)CAA | 164.2857
3/0CA | 175 | 250 | 2CC | 1#2(4)CC | 322.8571
4/0CA | 205 | 292.8571 | 2/0CC | 1#2/0(1/0)CC | 505.7143
336,4CA | 276 | 394.2857 | 2/0CA | 1#2/0(2)CA | 215
6CC | 121 | 172.8571 | 2/0CAA | 1#2/0(2)CAA | 250
4CC | 163 | 232.8571 | 2/0CAA | 1#2/0(2/0)CAA | 250
2CC | 226 | 322.8571 | 2/0CC | 1#2/0(2/0)CC | 505.7143
1/0CC | 305 | 435.7143 | 3/0CA | 1#3/0(1/0)CA | 250
2/0CC | 354 | 505.7143 | 3/0CAA | 1#3/0(1/0)CAA | 342.8571
3/0CC | 412 | 588.5714 | 3/0CA | 1#3/0(3/0)CA | 250
4/0CC | 477 | 681.4286 | 3/0CAA | 1#3/0(3/0)CAA | 342.8571
336,4CC | 477 | 681.4286 | 4CA | 1#4(4)CA | 100
35XLPE15kV | 186 | 265.7143 | 4CAA | 1#4(4)CAA | 121.4286
50XLPE15kV | 224 | 320 | 4CC | 1#4(4)CC | 232.8571
70XLPE15kV | 280 | 400 | 4CC | 1#4(6)CC | 232.8571
95XLPE15kV | 343 | 490 | 4/0CA | 1#4/0(2/0)CA | 292.8571
120XLPE15kV | 397 | 567.1429 | 4/0CAA | 1#4/0(2/0)CAA | 392.8571
150XLPE15kV | 450 | 642.8571 | 4/0CC | 1#4/0(2/0)CC | 681.4286
185XLPE15kV | 519 | 741.4286 | 4/0CA | 1#4/0(4/0)CA | 292.8571
240XLPE15kV | 617 | 881.4286 | 4/0CAA | 1#4/0(4/0)CAA | 392.8571
300XLPEkV | 712 | 1017.1429 | 4/0CC | 1#4/0(4/0)CC | 681.4286
6CAA | 58 | 82.8571 | 6CAA | 1#6(6)CAA | 82.8571
6CA | 58 | 82.8571 | 6CC | 1#6(6)CC | 172.8571
1#35(35)XLPE | 99 | 141.4286 | 6CC | 1#6(8)CC | 172.8571
1#50(50)XLPE | 12 | 17.1429 | 1/0CA | 2#1/0(1/0)CA | 182.8571
2#35(35)XLPE | 83.3 | 119 | 1/0CAA | 2#1/0(1/0)CAA | 214.2857
2#50(50)XLPE | 100 | 142.8571 | 1/0CC | 2#1/0(1/0)CC | 435.7143
2#70(50)XLPE | 128 | 182.8571 | 1/0CA | 2#1/0(2)CA | 182.8571
3#35(35)XLPE | 70 | 100 | 1/0CAA | 2#1/0(2)CAA | 214.2857
3#50(50)XLPE | 85.4 | 122 | 1/0CC | 2#1/0(2)CC | 435.7143
3#70(50)XLPE | 100 | 142.8571 | 2CA | 2#2(2)CA | 157.1429
3#120(70)XLPE | 160.3 | 229 | 2CAA | 2#2(2)CAA | 164.2857
|  | 0 | 2CC | 2#2(2)CC | 322.8571
|  | 0 | 2CA | 2#2(4)CA | 157.1429
|  | 0 | 2CAA | 2#2(4)CAA | 164.2857
|  | 0 | 2CC | 2#2(4)CC | 322.8571
|  |  | 2/0CC | 2#2/0(1/0)CC | 505.7143
|  |  | 2/0CA | 2#2/0(2)CA | 215
|  |  | 2/0CAA | 2#2/0(2)CAA | 250
|  |  | 2/0CAA | 2#2/0(2/0)CAA | 250
|  |  | 2/0CC | 2#2/0(2/0)CC | 505.7143
|  |  | 3/0CA | 2#3/0(1/0)CA | 250
|  |  | 3/0CAA | 2#3/0(1/0)CAA | 342.8571
|  |  | 3/0CA | 2#3/0(3/0)CA | 250
|  |  | 3/0CAA | 2#3/0(3/0)CAA | 342.8571
|  |  | 4CA | 2#4(4)CA | 100
|  |  | 4CAA | 2#4(4)CAA | 121.4286
|  |  | 4CC | 2#4(4)CC | 232.8571
|  |  | 4CC | 2#4(6)CC | 232.8571
|  |  | 4/0CA | 2#4/0(2/0)CA | 292.8571
|  |  | 4/0CAA | 2#4/0(2/0)CAA | 392.8571
|  |  | 4/0CC | 2#4/0(2/0)CC | 681.4286
|  |  | 4/0CA | 2#4/0(4/0)CA | 292.8571
|  |  | 4/0CAA | 2#4/0(4/0)CAA | 392.8571
|  |  | 4/0CC | 2#4/0(4/0)CC | 681.4286
|  |  | 6CAA | 2#6(6)CAA | 82.8571
|  |  | 6CC | 2#6(6)CC | 172.8571
|  |  | 6CC | 2#6(8)CC | 172.8571
|  |  | 1/0CA | 3#1/0(1/0)CA | 182.8571
|  |  | 1/0CAA | 3#1/0(1/0)CAA | 214.2857
|  |  | 1/0CC | 3#1/0(1/0)CC | 435.7143
|  |  | 1/0CA | 3#1/0(2)CA | 182.8571
|  |  | 1/0CAA | 3#1/0(2)CAA | 214.2857
|  |  | 1/0CC | 3#1/0(2)CC | 435.7143
|  |  | 2CA | 3#2(2)CA | 157.1429
|  |  | 2CAA | 3#2(2)CAA | 164.2857
|  |  | 2CC | 3#2(2)CC | 322.8571
|  |  | 2CA | 3#2(4)CA | 157.1429
|  |  | 2CAA | 3#2(4)CAA | 164.2857
|  |  | 2CC | 3#2(4)CC | 322.8571
|  |  | 2/0CC | 3#2/0(1/0)CC | 505.7143
|  |  | 2/0CA | 3#2/0(2)CA | 215
|  |  | 2/0CAA | 3#2/0(2)CAA | 250
|  |  | 2/0CAA | 3#2/0(2/0)CAA | 250
|  |  | 2/0CC | 3#2/0(2/0)CC | 505.7143
|  |  | 3/0CA | 3#3/0(1/0)CA | 250
|  |  | 3/0CAA | 3#3/0(1/0)CAA | 342.8571
|  |  | 3/0CA | 3#3/0(3/0)CA | 250
|  |  | 3/0CAA | 3#3/0(3/0)CAA | 342.8571
|  |  | 4CA | 3#4(4)CA | 100
|  |  | 4CAA | 3#4(4)CAA | 121.4286
|  |  | 4CC | 3#4(4)CC | 232.8571
|  |  | 4CC | 3#4(6)CC | 232.8571
|  |  | 4/0CA | 3#4/0(2/0)CA | 292.8571
|  |  | 4/0CAA | 3#4/0(2/0)CAA | 392.8571
|  |  | 4/0CC | 3#4/0(2/0)CC | 681.4286
|  |  | 4/0CA | 3#4/0(4/0)CA | 292.8571
|  |  | 4/0CAA | 3#4/0(4/0)CAA | 392.8571
|  |  | 4/0CC | 3#4/0(4/0)CC | 681.4286
|  |  | 6CAA | 3#6(6)CAA | 82.8571
|  |  | 6CC | 3#6(6)CC | 172.8571
|  |  | 6CC | 3#6(8)CC | 172.8571
|  |  | 1/0CAA | 1#1/0CAA | 214.2857
|  |  | 2/0CAA | 1#2/0CAA | 250
|  |  | 2CAA | 1#2CAA | 164.2857
|  |  | 4CAA | 1#4CAA | 121.4286
|  |  | 6CAA | 1#6CAA | 82.8571
|  |  | 1/0CA | 2#1/0CA | 182.8571
|  |  | 1/0CAA | 2#1/0CAA | 214.2857
|  |  | 2/0CA | 2#2/0CA | 215
|  |  | 2/0CAA | 2#2/0CAA | 250
|  |  | 2CA | 2#2CA | 157.1429
|  |  | 2CAA | 2#2CAA | 164.2857
|  |  | 3/0CA | 2#3/0CA | 250
|  |  | 3/0CAA | 2#3/0CAA | 342.8571
|  |  | 336,4CA | 2#336,4CA | 394.2857
|  |  | 336,4CAA | 2#336,4CAA | 500
|  |  | 336,4CA | 2#336.4CA | 394.2857
|  |  | 336,4CAA | 2#336.4CAA | 500
|  |  | 4/0CA | 2#4/0CA | 292.8571
|  |  | 4/0CAA | 2#4/0CAA | 392.8571
|  |  | 4CA | 2#4CA | 100
|  |  | 4CAA | 2#4CAA | 121.4286
|  |  | 6CAA | 2#6CAA | 82.8571
|  |  | 1/0CA | 3#1/0CA | 182.8571
|  |  | 1/0CAA | 3#1/0CAA | 214.2857
|  |  | 2/0CA | 3#2/0CA | 215
|  |  | 2/0CAA | 3#2/0CAA | 250
|  |  | 2CA | 3#2CA | 157.1429
|  |  | 2CAA | 3#2CAA | 164.2857
|  |  | 3/0CA | 3#3/0CA | 250
|  |  | 3/0CAA | 3#3/0CAA | 342.8571
|  |  | 336,4CA | 3#336,4CA | 394.2857
|  |  | 336,4CAA | 3#336,4CAA | 500
|  |  | 336,4CA | 3#336.4CA | 394.2857
|  |  | 336,4CAA | 3#336.4CAA | 500
|  |  | 4/0CA | 3#4/0CA | 292.8571
|  |  | 4/0CAA | 3#4/0CAA | 392.8571
|  |  | 4CA | 3#4CA | 100
|  |  | 4CAA | 3#4CAA | 121.4286
|  |  | 6CAA | 3#6CAA | 82.8571
|  |  | 1#35(35)XLPE | 1#35(35)XLPE | 141.4286
|  |  | 1#50(50)XLPE | 1#50(50)XLPE | 17.1429
|  |  | 2#35(35)XLPE | 2#35(35)XLPE | 119
|  |  | 2#50(50)XLPE | 2#50(50)XLPE | 142.8571
|  |  | 2#70(50)XLPE | 2#70(70)XLPE | 182.8571
|  |  | 3#35(35)XLPE | 3#35(35)XLPE | 100
|  |  | 3#50(50)XLPE | 3#50(50)XLPE | 122
|  |  | 3#70(50)XLPE | 3#70(70)XLPE | 142.8571
|  |  | 3#120(70)XLPE | 3#120(70)XLPE | 229
|  |  | 35XLPE15kV | 35XLPE | 265.7143
|  |  | 50XLPE15kV | 50XLPE | 320
|  |  | 70XLPE15kV | 70XLPE | 400
|  |  | 95XLPE15kV | 95XLPE | 490
|  |  | 120XLPE15kV | 120XLPE | 567.1429
|  |  | 150XLPE15kV | 150XLPE | 642.8571
|  |  | 185XLPE15kV | 185XLPE | 741.4286
|  |  | 240XLPE15kV | 240XLPE | 881.4286
|  |  | 300XLPEkV | 300XLPE | 1017.1429
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on B4: Eleandro: Valores extraídos do Critérios de Elaboração de Projetos

## Tabelas
[56 empty] | 1 | SE | MUNICÍPIO | LOCALIDADE | Elaborado por: | Função | Crea | Responsável | Função | CREA
[56 empty] | 2 | TR | Barão do Triunfo | Aleixo Rocha da Silva | Eleandro Luis Marques | Eletrotécnico | 127488 - TD | Eleandro Luis Marques | Eletrotécnico | 127488 - TD | COEFICIENTES DE QUEDA DE TENSÃO, EM % PARA 1 KVA * 100 METROS
[56 empty] | 3 | A | Bom Retiro do Sul | Arroio do Potreiro | Enoque D. Garcia | Eletrotécnico | 112778 - TD | Enoque D. Garcia |  |  | Distância entre Condutores = 400mm
[56 empty] | 4 | B | Brochier do Maratá | Aterrados | Jaime Matias Palagi | Eletrotécnico | RS148365 | Jaime Matias |  |  | Resistência Elétrica á 50º C
[56 empty] | 5 | C | Capela de Santana | Baixadão | Eduardo Bolte de Almeida | Eletrotécnico | 136836 | Eduardo Bolte |  |  | Frequência 60 Hz
[56 empty] | 6 | D | Capela de Santana | Baixadão |  |  |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
[56 empty] | 7 | E | Fazenda Vila Nova | Beira do Rio |  |  |  |  | Frequência 60 Hz 48: Fator de potência = 0,8
TENSÃO |  |  |  | TENSÃO |  |  |  | TENSÃO |  |  |  | TENSÃO |  |  |  | TENSÃO |  |  |  | TENSÃO |  |  |  | TENSÃO |  |  |  | TENSÃO |  |  |  | TENSÃO |  |  |  | TENSÃO |  |  |  | TENSÃO |  |  |  | TENSÃO |  |  |  | TENSÃO |  |  |  | TENSÃO |  |  |  | 8 | F | General Câmara | Benfica |  |  |  |  | Frequência 60 Hz 41: Condutor de; Frequência 60 Hz 43: 380 / 220; Frequência 60 Hz 46: 220 / 127; Frequência 60 Hz 49: Sistema Monofásico
380/220_0,8 | *** | LimTer á 50ºC | Nfases | 380/220_1 | *** | LimTer á 50ºC | Nfases | 220/127_0,8 | *** | LimTer á 50ºC | Nfases | 220/127_1 | *** | LimTer á 50ºC | Nfases | 230/115_0,8 | *** | LimTer á 50ºC | Nfases | 230/115_1 | *** | LimTer á 50ºC | Nfases | 440/220_0,8 | *** | LimTer á 50ºC | Nfases | 440/220_1 | *** | LimTer á 50ºC | Nfases | 23,1_0,8 | *** | LimTer á 50ºC | Nfases | 23,1_1 | *** | LimTer á 50ºC | Nfases | 13,8_0,8 | *** | LimTer á 50ºC | Nfases | 13,8_1 | *** | LimTer á 50ºC | Nfases | 7,9_0,8 | *** | LimTer á 50ºC | Nfases | 7,9_1 | *** | LimTer á 50ºC | Nfases | 9 | G | Mariana Pimentel | Boa Esperança |  |  |  |  | Frequência 60 Hz 41: Alumínio - CAA; Frequência 60 Hz 43: Número de Fases; Frequência 60 Hz 46: Número de Fases; Frequência 60 Hz 49: Com Três Fios
1#1/0(1/0)CA | 0.335 | 182.8571 | 1 | 1#1/0(1/0)CA | 0.321 | 182.8571 | 1 | 1#1/0(2)CA | 1.015 | 182.8571 | 1 | 1#1/0(2)CA | 0.972 | 182.8571 | 1 | 1#1/0(1/0)CA | 0.015 | 182.8571 | 1 | 1#1/0(1/0)CA | 0.972 | 182.8571 | 1 | 1#1/0(1/0)CAA | 0.3365 | 214.2857 | 1 | 1#1/0(1/0)CAA | 0.32 | 214.2857 | 1 | 1#1/0CAA | 1.277 | 214.2857 | 1 |  |  | 0 |  | 1#1/0CAA | 3.635 | 214.2857 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10 | H | Montenegro | Boa Vista | [6 empty] | Secção - mm² | AWG | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 230 / 115 | 440 / 220
1#1/0(1/0)CAA | 0.397 | 214.2857 | 1 | 1#1/0(1/0)CAA | 0.362 | 214.2857 | 1 | 1#1/0(2)CAA | 0.201 | 214.2857 | 1 | 1#1/0(2)CAA | 1.096 | 214.2857 | 1 | 1#1/0(2)CA | 1.015 | 182.8571 | 1 | 1#1/0(2)CA | 0.972 | 182.8571 | 1 | 1#1/0(2)CAA | 0.3227 | 214.2857 | 1 | 1#1/0(2)CAA | 0.362 | 214.2857 | 1 | 1#2/0CAA | 1.202 | 250 | 1 |  |  | 0 |  | 1#2/0CAA | 3.417 | 250 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | I | Nova Santa Rita | Boca da Picada | [6 empty] | 13,30 (13,30) | 6 (6) | 0.916 | 0.242 | 0.152 | 2.81 | 0.731 | 0.458 | 0.837 | 0.227
1#1/0(1/0)CC | 0.235 | 435.7143 | 1 | 1#1/0(1/0)CC | 0.196 | 435.7143 | 1 | 1#1/0(2)CC | 0.71 | 435.7143 | 1 | 1#1/0(2)CC | 0.591 | 435.7143 | 1 | 1#1/0(2)CAA | 0.201 | 214.2857 | 1 | 1#1/0(2)CAA | 1.096 | 214.2857 | 1 | 1#2(2)CAA | 0.3973 | 164.2857 | 1 | 1#2(2)CAA | 0.39 | 164.2857 | 1 | 1#2CAA | 1.738 | 164.2857 | 1 |  |  | 0 |  | 1#2CAA | 4.998 | 164.2857 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 12 | J | Passo do Sobrado | Bom Jardim | [6 empty] | 21,15 (21,15) | 4 (4) CAA | 0.639 | 0.173 | 0.106 | 1.945 | 0.523 | 0.32 | 0.584 | 0.158
1#1/0(2)CA | 0.335 | 182.8571 | 1 | 1#1/0(2)CA | 0.321 | 182.8571 | 1 | 1#2(4)CA | 1.496 | 157.1429 | 1 | 1#2(4)CA | 1.554 | 157.1429 | 1 | 1#1/0(2)CC | 0.71 | 435.7143 | 1 | 1#1/0(2)CC | 0.591 | 435.7143 | 1 | 1#2(4)CAA | 0.547 | 164.2857 | 1 | 1#2(4)CAA | 0.55 | 164.2857 | 1 | 1#4CAA | 2.201 | 121.4286 | 1 |  |  | 0 |  | 1#4CAA | 5.856 | 121.4286 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 13 | K | Paverama | Bom Jardim | [6 empty] | 33,62 (21,15) | 2 (4) CAA | 0.547 | 0.128 | 0.076 | 1.661 | 0.386 | 0.229 | 0.416 | 0.113
1#1/0(2)CAA | 0.397 | 214.2857 | 1 | 1#1/0(2)CAA | 0.362 | 214.2857 | 1 | 1#2(4)CAA | 1.661 | 164.2857 | 1 | 1#2(4)CAA | 1.67 | 164.2857 | 1 | 1#2(2)CA | 1.496 | 157.1429 | 1 | 1#2(2)CA | 1.554 | 157.1429 | 1 | 1#2/0(2)CAA | 0.372 | 250 | 1 | 1#2/0(2)CAA | 0.333 | 250 | 1 | 1#6CAA | 2.884 | 82.8571 | 1 |  |  | 0 |  | 1#6CAA | 8.558 | 82.8571 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 14 | L | Rio Pardo | Boqueirão | [6 empty] | 53,49 (33,62) | 1/0 (2) CAA | 0.397 | 0.099 | 0.056 | 1.201 | 0.298 | 0.17 | 0.308 | 0.084
1#1/0(2)CC | 0.235 | 435.7143 | 1 | 1#1/0(2)CC | 0.196 | 435.7143 | 1 | 1#2(4)CC | 1.013 | 322.8571 | 1 | 1#2(4)CC | 0.949 | 322.8571 | 1 | 1#2(2)CAA | 1.661 | 164.2857 | 1 | 1#2(2)CAA | 1.67 | 164.2857 | 1 | 1#2/0(2/0)CAA | 0.372 | 250 | 1 | 1#2/0(2/0)CAA | 0.333 | 250 | 1 | 2#1/0CA | 0.321 | 182.8571 | 2 |  |  | 0 |  | 2#1/0CA | 0.897 | 182.8571 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 15 | M | Sentinela do Sul | Buraco Fundo | [6 empty] | 67,43 (33,62) | 2/0 (2) | 0.372 | 0.086 | 0.048 | 1.126 | 0.261 | 0.146 | 0.263 | 0.071
1#2(2)CA | 0.493 | 157.1429 | 1 | 1#2(2)CA | 0.512 | 157.1429 | 1 | 1#2/0(1/0)CC | 0.556 | 505.7143 | 1 | 1#2/0(1/0)CC | 0.412 | 505.7143 | 1 | 1#2(4)CA | 1.496 | 157.1429 | 1 | 1#2(4)CA | 1.554 | 157.1429 | 1 | 1#3/0(1/0)CAA | 0.293 | 342.8571 | 1 | 1#3/0(1/0)CAA | 0.237 | 342.8571 | 1 | 2#1/0CAA | 0.368 | 214.2857 | 2 |  |  | 0 |  | 2#1/0CAA | 1.031 | 214.2857 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 16 | N | Sertão Santana | Cabriuva | [6 empty] | 85,01 (53,49) | 3/0 (1/0) | 0.293 | 0.077 | 0.042 | 0.886 | 0.232 | 0.126 | 0.228 | 0.062
1#2(2)CAA | 0.547 | 164.2857 | 1 | 1#2(2)CAA | 0.55 | 164.2857 | 1 | 1#2/0(2)CA | 0.949 | 215 | 1 | 1#2/0(2)CA | 0.894 | 215 | 1 | 1#2(4)CAA | 1.661 | 164.2857 | 1 | 1#2(4)CAA | 1.67 | 164.2857 | 1 | 1#3/0(3/0)CAA | 0.293 | 342.8571 | 1 | 1#3/0(3/0)CAA | 0.237 | 342.8571 | 1 | 2#2/0CA | 0.278 | 215 | 2 |  |  | 0 |  | 2#2/0CA | 0.776 | 215 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 17 | O | Santa Cruz do Sul | Canta Galo | [6 empty] | 107,2 (67,43) | 4/0 (2/0) | 0.252 | 0.068 | 0.036 | 0.761 | 0.206 | 0.11 | 0.198 | 0.054
1#2(2)CC | 0.335 | 322.8571 | 1 | 1#2(2)CC | 0.314 | 322.8571 | 1 | 1#2/0(2)CAA | 1.126 | 250 | 1 | 1#2/0(2)CAA | 1.007 | 250 | 1 | 1#2(4)CC | 1.013 | 322.8571 | 1 | 1#2(4)CC | 0.949 | 322.8571 | 1 | 1#4(4)CAA | 0.5902 | 121.4286 | 1 | 1#4(4)CAA | 0.63 | 121.4286 | 1 | 2#2/0CAA | 0.319 | 250 | 2 |  |  | 0 |  | 2#2/0CAA | 0.893 | 250 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | P | Tabaí | Capão da Coalhada
1#2(4)CA | 0.493 | 157.1429 | 1 | 1#2(4)CA | 0.512 | 157.1429 | 1 | 1#3/0(1/0)CA | 0.71 | 250 | 1 | 1#3/0(1/0)CA | 0.609 | 250 | 1 | 1#2/0(1/0)CC | 0.556 | 505.7143 | 1 | 1#2/0(1/0)CC | 0.412 | 505.7143 | 1 | 1#4/0(2/0)CAA | 0.252 | 392.8571 | 1 | 1#4/0(2/0)CAA | 0.191 | 392.8571 | 1 | 2#266,8CA | 0.192 | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 2#266,8CA | 0.536 | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 19 | Q | Taquari | Capão da Cruz
1#2(4)CAA | 0.547 | 164.2857 | 1 | 1#2(4)CAA | 0.55 | 164.2857 | 1 | 1#3/0(1/0)CAA | 0.886 | 342.8571 | 1 | 1#3/0(1/0)CAA | 0.716 | 342.8571 | 1 | 1#2/0(2)CA | 0.949 | 215 | 1 | 1#2/0(2)CA | 0.894 | 215 | 1 | 1#4/0(4/0)CAA | 0.252 | 392.8571 | 1 | 1#4/0(4/0)CAA | 0.191 | 392.8571 | 1 | 2#266,8CAA | 0.221 | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 2#266,8CAA | 0.618 | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 20 | R | Triunfo | Capela dos Cunhas
1#2(4)CC | 0.335 | 322.8571 | 1 | 1#2(4)CC | 0.314 | 322.8571 | 1 | 1#4(4)CA | 1.792 | 100 | 1 | 1#4(4)CA | 1.915 | 100 | 1 | 1#2/0(2)CAA | 1.126 | 250 | 1 | 1#2/0(2)CAA | 1.007 | 250 | 1 | 1#6(6)CAA | 0.916 | 82.8571 | 1 | 1#6(6)CAA | 1.008 | 82.8571 | 1 | 2#266.8CA | 0.192 | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 2#266.8CA | 0.536 | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 21 | S | Vale Verde | Capoeirinha
1#2/0(1/0)CC | 0.184 | 505.7143 | 1 | 1#2/0(1/0)CC | 0.137 | 505.7143 | 1 | 1#4(4)CAA | 1.945 | 121.4286 | 1 | 1#4(4)CAA | 2.022 | 121.4286 | 1 | 1#3/0(1/0)CA | 0.71 | 250 | 1 | 1#3/0(1/0)CA | 0.609 | 250 | 1 | 2#1/0(1/0)CAA | 0.0689 | 214.2857 | 2 | 2#1/0(1/0)CAA | 0.0624 | 214.2857 | 2 | 2#266.8CAA | 0.221 | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 2#266.8CAA | 0.618 | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 22 | T |  | Caramujo
1#2/0(2)CA | 0.314 | 215 | 1 | 1#2/0(2)CA | 0.296 | 215 | 1 | 1#4(6)CC | 1.483 | 232.8571 | 1 | 1#4(6)CC | 1.518 | 232.8571 | 1 | 1#3/0(1/0)CAA | 0.886 | 342.8571 | 1 | 1#3/0(1/0)CAA | 0.716 | 342.8571 | 1 | 2#1/0(2)CAA | 0.084 | 214.2857 | 2 | 2#1/0(2)CAA | 0.071 | 214.2857 | 2 | 2#2CA | 0.443 | 157.1429 | 2 |  |  | 0 |  | 2#2CA | 1.242 | 157.1429 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 23 | U |  | Carapuça
1#2/0(2)CAA | 0.372 | 250 | 1 | 1#2/0(2)CAA | 0.333 | 250 | 1 | 1#4/0(2/0)CA | 0.603 | 292.8571 | 1 | 1#4/0(2/0)CA | 0.483 | 292.8571 | 1 | 1#4(4)CA | 1.792 | 100 | 1 | 1#4(4)CA | 1.915 | 100 | 1 | 2#2(2)CAA | 0.0993 | 164.2857 | 2 | 2#2(2)CAA | 0.0993 | 164.2857 | 2 | 2#2CAA | 0.488 | 164.2857 | 2 |  |  | 0 |  | 2#2CAA | 1.368 | 164.2857 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | V |  | Catupi | [6 empty] | COEFICIENTES DE QUEDA DE TENSÃO, EM % PARA 1 KVA * 100 METROS
1#2/0(2/0)CAA | 0.372 | 250 | 1 | 1#2/0(2/0)CAA | 0.333 | 250 | 1 | 1#4/0(2/0)CAA | 0.761 | 392.8571 | 1 | 1#4/0(2/0)CAA | 0.577 | 392.8571 | 1 | 1#4(4)CAA | 1.945 | 121.4286 | 1 | 1#4(4)CAA | 2.022 | 121.4286 | 1 | 2#2(4)CAA | 0.113 | 164.2857 | 2 | 2#2(4)CAA | 0.108 | 164.2857 | 2 | 2#3/0CA | 0.243 | 250 | 2 |  |  | 0 |  | 2#3/0CA | 0.678 | 250 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Cavernas | [6 empty] | Distância entre Condutores = 400mm
1#2/0(2/0)CC | 0.184 | 505.7143 | 1 | 1#2/0(2/0)CC | 0.137 | 505.7143 | 1 | 1#4/0(2/0)CC | 0.455 | 681.4286 | 1 | 1#4/0(2/0)CC | 0.298 | 681.4286 | 1 | 1#4(6)CC | 1.483 | 232.8571 | 1 | 1#4(6)CC | 1.518 | 232.8571 | 1 | 2#2/0(2)CAA | 0.071 | 250 | 2 | 2#2/0(2)CAA | 0.057 | 250 | 2 | 2#3/0CAA | 0.281 | 342.8571 | 2 |  |  | 0 |  | 2#3/0CAA | 0.785 | 342.8571 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Centro | [6 empty] | Resistência Elétrica á 50º C
1#3/0(1/0)CA | 0.235 | 250 | 1 | 1#3/0(1/0)CA | 0.201 | 250 | 1 | 1#6(6)CAA | 2.81 | 82.8571 | 1 | 1#6(6)CAA | 3.09 | 82.8571 | 1 | 1#4/0(2/0)CA | 0.603 | 292.8571 | 1 | 1#4/0(2/0)CA | 0.483 | 292.8571 | 1 | 2#2/0(2/0)CAA | 0.071 | 250 | 2 | 2#2/0(2/0)CAA | 0.057 | 250 | 2 | 2#300CA | 0.182 | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 2#300CA | 0.507 | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Cerro Alegre Baixo | [6 empty] | Frequência 60 Hz
1#3/0(1/0)CAA | 0.293 | 342.8571 | 1 | 1#3/0(1/0)CAA | 0.237 | 342.8571 | 1 | 1#6(8)CC | 2.233 | 172.8571 | 1 | 1#6(8)CC | 2.435 | 172.8571 | 1 | 1#4/0(2/0)CAA | 0.761 | 392.8571 | 1 | 1#4/0(2/0)CAA | 0.577 | 392.8571 | 1 | 2#3/0(1/0)CAA | 0.062 | 342.8571 | 2 | 2#3/0(1/0)CAA | 0.046 | 342.8571 | 2 | 2#300CAA | 0.177 | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 2#300CAA | 0.494 | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Cerro da Boa Esperança
1#3/0(3/0)CA | 0.235 | 250 | 1 | 1#3/0(3/0)CA | 0.201 | 250 | 1 | 2#1/0(2)CA | 0.36 | 182.8571 | 2 | 2#1/0(2)CA | 0.334 | 182.8571 | 2 | 1#4/0(2/0)CC | 0.455 | 681.4286 | 1 | 1#4/0(2/0)CC | 0.298 | 681.4286 | 1 | 2#3/0(3/0)CAA | 0.062 | 342.8571 | 2 | 2#3/0(3/0)CAA | 0.046 | 342.8571 | 2 | 2#336,4CA | 0.173 | 394.2857 | 2 |  |  | 0 |  | 2#336,4CA | 0.482 | 394.2857 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Cerro do Chileno | [8 empty] | Número de Fases 3: Fator de potência = 1
1#3/0(3/0)CAA | 0.293 | 342.8571 | 1 | 1#3/0(3/0)CAA | 0.237 | 342.8571 | 1 | 2#1/0(2)CAA | 0.296 | 214.2857 | 2 | 2#1/0(2)CAA | 0.216 | 214.2857 | 2 | 1#6(6)CAA | 2.81 | 82.8571 | 1 | 1#6(6)CAA | 3.09 | 82.8571 | 1 | 2#4(4)CAA | 0.1473 | 121.4286 | 2 | 2#4(4)CAA | 0.158 | 121.4286 | 2 | 2#336,4CAA | 0.168 | 500 | 2 |  |  | 0 |  | 2#336,4CAA | 0.47 | 500 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Cerro dos Abreus | [6 empty] | Condutor de |  | Número de Fases 1: 380 / 220; Número de Fases 1: 220 / 127 | Sistema Monofásico
1#4(4)CA | 0.598 | 100 | 1 | 1#4(4)CA | 0.629 | 100 | 1 | 2#1/0(2)CC | 0.255 | 435.7143 | 2 | 2#1/0(2)CC | 0.204 | 435.7143 | 2 | 1#6(8)CC | 2.233 | 172.8571 | 1 | 1#6(8)CC | 2.435 | 172.8571 | 1 | 2#4/0(2/0)CAA | 0.054 | 392.8571 | 2 | 2#4/0(2/0)CAA | 0.038 | 392.8571 | 2 | 2#336.4CA | 0.173 | 394.2857 | 2 |  |  | 0 |  | 2#336.4CA | 0.482 | 394.2857 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Concôrdia | [6 empty] | Alumínio - CAA |  | Número de Fases 1: Número de Fases; Número de Fases 1: Número de Fases | Com Três Fios
1#4(4)CAA | 0.639 | 121.4286 | 1 | 1#4(4)CAA | 0.664 | 121.4286 | 1 | 2#2(4)CA | 0.525 | 157.1429 | 2 | 2#2(4)CA | 0.534 | 157.1429 | 2 | 2#1/0(1/0)CAA | 0.296 | 214.2857 | 2 | 2#1/0(1/0)CAA | 0.216 | 214.2857 | 2 | 2#4/0(4/0)CAA | 0.054 | 392.8571 | 2 | 2#4/0(4/0)CAA | 0.038 | 392.8571 | 2 | 2#336.4CAA | 0.168 | 500 | 2 |  |  | 0 |  | 2#336.4CAA | 0.47 | 500 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Costa do Cadeia | [6 empty] | Secção - mm² | AWG | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 230 / 115 | 440 / 220
1#4(4)CC | 0.489 | 232.8571 | 1 | 1#4(4)CC | 0.5 | 232.8571 | 1 | 2#2(4)CAA | 0.386 | 164.2857 | 2 | 2#2(4)CAA | 0.327 | 164.2857 | 2 | 2#1/0(2)CA | 0.36 | 182.8571 | 2 | 2#1/0(2)CA | 0.334 | 182.8571 | 2 | 2#6(6)CAA | 0.227 | 82.8571 | 2 | 2#6(6)CAA | 0.25 | 82.8571 | 2 | 2#397,5CA | 0.162 | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 2#397,5CA | 0.451 | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Costa do Santa Cruz | [6 empty] | 13,30 (13,30) | 6 (6) | 1.008 | 0.25 | 0.166 | 3.09 | 0.754 | 0.501 | 0.921 | 0.25
1#4(6)CC | 0.489 | 232.8571 | 1 | 1#4(6)CC | 0.5 | 232.8571 | 1 | 2#2(4)CC | 0.36 | 322.8571 | 2 | 2#2(4)CC | 0.327 | 322.8571 | 2 | 2#1/0(2)CAA | 0.296 | 214.2857 | 2 | 2#1/0(2)CAA | 0.216 | 214.2857 | 2 | 2#16(16)XLPE | 0.225 | 0 | 2 | 2#16(16)XLPE | 0.21 | 0 | 2 | 2#397,5CAA | 0.157 | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 2#397,5CAA | 0.439 | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Coxilha Velha | [6 empty] | 21,15 (21,15) | 4 (4) CAA | 0.664 | 0.116 | 0.11 | 2.022 | 0.597 | 0.331 | 0.607 | 0.165
1#4/0(2/0)CA | 0.2 | 292.8571 | 1 | 1#4/0(2/0)CA | 0.16 | 292.8571 | 1 | 2#2/0(1/0)CC | 0.208 | 505.7143 | 2 | 2#2/0(1/0)CC | 0.149 | 505.7143 | 2 | 2#1/0(2)CC | 0.255 | 435.7143 | 2 | 2#1/0(2)CC | 0.204 | 435.7143 | 2 | 2#25(25)XLPE | 0.144 | 0 | 2 | 2#25(25)XLPE | 0.133 | 0 | 2 | 2#397.5CA | 0.162 | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 2#397.5CA | 0.451 | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Data dos Tavares | [6 empty] | 33,62 (21,15) | 2 (4) CAA | 0.55 | 0.108 | 0.072 | 1.67 | 0.327 | 0.217 | 0.398 | 0.108
1#4/0(2/0)CAA | 0.252 | 392.8571 | 1 | 1#4/0(2/0)CAA | 0.191 | 392.8571 | 1 | 2#2/0(2)CA | 0.328 | 215 | 2 | 2#2/0(2)CA | 0.296 | 215 | 2 | 2#2(2)CAA | 1.386 | 164.2857 | 2 | 2#2(2)CAA | 1.327 | 164.2857 | 2 | 2#35(35)XLPE | 0.1065 | 119 | 2 | 2#35(35)XLPE | 0.0975 | 119 | 2 | 2#397.5CAA | 0.157 | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 2#397.5CAA | 0.439 | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Efigênia | [6 empty] | 53,49 (33,62) | 1/0 (2) CAA | 0.362 | 0.071 | 0.047 | 1.096 | 0.216 | 0.144 | 0.264 | 0.071
1#4/0(2/0)CC | 0.151 | 681.4286 | 1 | 1#4/0(2/0)CC | 0.099 | 681.4286 | 1 | 2#2/0(2)CAA | 0.261 | 250 | 2 | 2#2/0(2)CAA | 0.173 | 250 | 2 | 2#2(4)CA | 0.525 | 157.1429 | 2 | 2#2(4)CA | 0.534 | 157.1429 | 2 | 2#50(50)XLPE | 0.08 | 142.8571 | 2 | 2#50(50)XLPE | 0.0727 | 142.8571 | 2 | 2#4/0CA | 0.215 | 292.8571 | 2 |  |  | 0 |  | 2#4/0CA | 0.6 | 292.8571 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Esquina da Sorte | [6 empty] | 67,43 (33,62) | 2/0 (2) | 0.333 | 0.057 | 0.038 | 1.007 | 0.173 | 0.115 | 0.21 | 0.057
1#4/0(4/0)CA | 0.2 | 292.8571 | 1 | 1#4/0(4/0)CA | 0.16 | 292.8571 | 1 | 2#3/0(1/0)CA | 0.255 | 250 | 2 | 2#3/0(1/0)CA | 0.21 | 250 | 2 | 2#2(4)CAA | 0.386 | 164.2857 | 2 | 2#2(4)CAA | 0.327 | 164.2857 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2#4/0CAA | 0.248 | 392.8571 | 2 |  |  | 0 |  | 2#4/0CAA | 0.692 | 392.8571 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Esquina da Sorte | [6 empty] | 85,01 (53,49) | 3/0 (1/0) | 0.237 | 0.046 | 0.03 | 0.716 | 0.139 | 0.092 | 0.17 | 0.046
1#4/0(4/0)CAA | 0.252 | 392.8571 | 1 | 1#4/0(4/0)CAA | 0.191 | 392.8571 | 1 | 2#3/0(1/0)CAA | 0.232 | 342.8571 | 2 | 2#3/0(1/0)CAA | 0.139 | 342.8571 | 2 | 2#2(4)CC | 0.36 | 322.8571 | 2 | 2#2(4)CC | 0.327 | 322.8571 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2#4CA | 0.636 | 100 | 2 |  |  | 0 |  | 2#4CA | 1.788 | 100 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Estrada do Fumo | [6 empty] | 107,2 (67,43) | 4/0 (2/0) | 0.191 | 0.038 | 0.025 | 0.557 | 0.114 | 0.076 | 0.139 | 0.038
1#4/0(4/0)CC | 0.151 | 681.4286 | 1 | 1#4/0(4/0)CC | 0.099 | 681.4286 | 1 | 2#4(4)CA | 0.669 | 100 | 2 | 2#4(4)CA | 0, 710 | 100 | 2 | 2#2/0(1/0)CC | 0.208 | 505.7143 | 2 | 2#2/0(1/0)CC | 0.149 | 505.7143 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2#4CAA | 0.67 | 121.4286 | 2 |  |  | 0 |  | 2#4CAA | 1.886 | 121.4286 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Estrada Lomba Alta
1#6(6)CAA | 0.916 | 82.8571 | 1 | 1#6(6)CAA | 1.008 | 82.8571 | 1 | 2#4(4)CAA | 0.523 | 121.4286 | 2 | 2#4(4)CAA | 0.497 | 121.4286 | 2 | 2#2/0(2)CA | 0.328 | 215 | 2 | 2#2/0(2)CA | 0.296 | 215 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2#6CAA | 0.949 | 82.8571 | 2 |  |  | 0 |  | 2#6CAA | 2.689 | 82.8571 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Farrapos
1#6(6)CC | 0.731 | 172.8571 | 1 | 1#6(6)CC | 0.798 | 172.8571 | 1 | 2#4(6)CC | 0.521 | 232.8571 | 2 | 2#4(6)CC | 0.521 | 232.8571 | 2 | 2#2/0(2)CAA | 0.261 | 250 | 2 | 2#2/0(2)CAA | 0.173 | 250 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#1/0CA | 0.155 | 182.8571 | 3 |  |  | 0 |  | 3#1/0CA | 0.433 | 182.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Faxinal dos Pachecos
1#6(8)CC | 0.731 | 172.8571 | 1 | 1#6(8)CC | 0.798 | 172.8571 | 1 | 2#4/0(2/0)CA | 0.218 | 292.8571 | 2 | 2#4/0(2/0)CA | 0.166 | 292.8571 | 2 | 2#3/0(1/0)CA | 0.255 | 250 | 2 | 2#3/0(1/0)CA | 0.21 | 250 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#1/0CAA | 0.178 | 214.2857 | 3 |  |  | 0 |  | 3#1/0CAA | 0.498 | 214.2857 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Faxinal João da Costa
2#1/0(1/0)CA | 0.119 | 182.8571 | 2 | 2#1/0(1/0)CA | 0.111 | 182.8571 | 2 | 2#4/0(2/0)CAA | 0.206 | 392.8571 | 2 | 2#4/0(2/0)CAA | 0.114 | 392.8571 | 2 | 2#3/0(1/0)CAA | 0.232 | 342.8571 | 2 | 2#3/0(1/0)CAA | 0.139 | 342.8571 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#2/0CA | 0.134 | 215 | 3 |  |  | 0 |  | 3#2/0CA | 0.373 | 215 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Faxinal Silva Jorge
2#1/0(1/0)CAA | 0.099 | 214.2857 | 2 | 2#1/0(1/0)CAA | 0.071 | 214.2857 | 2 | 2#4/0(2/0)CC | 0.167 | 681.4286 | 2 | 2#4/0(2/0)CC | 0.102 | 681.4286 | 2 | 2#4(4)CA | 0.669 | 100 | 2 | 2#4(4)CA | 0, 710 | 100 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#2/0CAA | 0.154 | 250 | 3 |  |  | 0 |  | 3#2/0CAA | 0.43 | 250 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Fazenda Aurora
2#1/0(1/0)CC | 0.085 | 435.7143 | 2 | 2#1/0(1/0)CC | 0.067 | 435.7143 | 2 | 2#6(6)CAA | 0.731 | 82.8571 | 2 | 2#6(6)CAA | 0.754 | 82.8571 | 2 | 2#4(4)CAA | 0.523 | 121.4286 | 2 | 2#4(4)CAA | 0.497 | 121.4286 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#266,8CA | 0.091 | 0 | 3 |  |  | 0 |  | 3#266,8CA | 0.254 | 0 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Fazenda Barbosa
2#1/0(2)CA | 0.119 | 182.8571 | 2 | 2#1/0(2)CA | 0.111 | 182.8571 | 2 | 2#6(8)CC | 0.775 | 172.8571 | 2 | 2#6(8)CC | 0.832 | 172.8571 | 2 | 2#4(6)CC | 0.521 | 232.8571 | 2 | 2#4(6)CC | 0.521 | 232.8571 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#266,8CAA | 0.105 | 0 | 3 |  |  | 0 |  | 3#266,8CAA | 0.293 | 0 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Fazenda Pereira
2#1/0(2)CAA | 0.099 | 214.2857 | 2 | 2#1/0(2)CAA | 0.071 | 214.2857 | 2 | 3#1/0(2)CA | 0.139 | 182.8571 | 3 | 3#1/0(2)CA | 0.123 | 182.8571 | 3 | 2#4/0(2/0)CA | 0.218 | 292.8571 | 2 | 2#4/0(2/0)CA | 0.166 | 292.8571 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#266.8CA | 0.091 | 0 | 3 |  |  | 0 |  | 3#266.8CA | 0.254 | 0 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Fazenda Quadros
2#1/0(2)CC | 0.085 | 435.7143 | 2 | 2#1/0(2)CC | 0.067 | 435.7143 | 2 | 3#1/0(2)CAA | 0.17 | 214.2857 | 3 | 3#1/0(2)CAA | 0.144 | 214.2857 | 3 | 2#4/0(2/0)CAA | 0.206 | 392.8571 | 2 | 2#4/0(2/0)CAA | 0.114 | 392.8571 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#266.8CAA | 0.105 | 0 | 3 |  |  | 0 |  | 3#266.8CAA | 0.293 | 0 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Fazenda São José
2#2(2)CA | 0.174 | 157.1429 | 2 | 2#2(2)CA | 0.177 | 157.1429 | 2 | 3#1/0(2)CC | 0.1 | 435.7143 | 3 | 3#1/0(2)CC | 0.075 | 435.7143 | 3 | 2#4/0(2/0)CC | 0.167 | 681.4286 | 2 | 2#4/0(2/0)CC | 0.102 | 681.4286 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#2CA | 0.216 | 157.1429 | 3 |  |  | 0 |  | 3#2CA | 0.604 | 157.1429 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Fortaleza
2#2(2)CAA | 0.128 | 164.2857 | 2 | 2#2(2)CAA | 0.108 | 164.2857 | 2 | 3#2(4)CA | 0.2 | 157.1429 | 3 | 3#2(4)CA | 0.197 | 157.1429 | 3 | 2#6(6)CAA | 0.731 | 82.8571 | 2 | 2#6(6)CAA | 0.754 | 82.8571 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#2CAA | 0.238 | 164.2857 | 3 |  |  | 0 |  | 3#2CAA | 0.664 | 164.2857 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | General Neto
2#2(2)CC | 0.119 | 322.8571 | 2 | 2#2(2)CC | 0.108 | 322.8571 | 2 | 3#2(4)CAA | 0.229 | 164.2857 | 3 | 3#2(4)CAA | 0.217 | 164.2857 | 3 | 2#6(8)CC | 0.775 | 172.8571 | 2 | 2#6(8)CC | 0.832 | 172.8571 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#3/0CA | 0.116 | 250 | 3 |  |  | 0 |  | 3#3/0CA | 0.325 | 250 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Gil
2#2(4)CA | 0.174 | 157.1429 | 2 | 2#2(4)CA | 0.177 | 157.1429 | 2 | 3#2(4)CC | 0.139 | 322.8571 | 3 | 3#2(4)CC | 0.121 | 322.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#3/0CAA | 0.135 | 342.8571 | 3 |  |  | 0 |  | 3#3/0CAA | 0.376 | 342.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Granja Nenê
2#2(4)CAA | 0.128 | 164.2857 | 2 | 2#2(4)CAA | 0.108 | 164.2857 | 2 | 3#2/0(1/0)CC | 0.088 | 505.7143 | 3 | 3#2/0(1/0)CC | 0.061 | 505.7143 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#300CA | 0.086 | 0 | 3 |  |  | 0 |  | 3#300CA | 0.24 | 0 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Linha Alfredo Silveira
2#2(4)CC | 0.119 | 322.8571 | 2 | 2#2(4)CC | 0.108 | 322.8571 | 2 | 3#2/0(2)CA | 0.117 | 215 | 3 | 3#2/0(2)CA | 0.098 | 215 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#300CAA | 0.083 | 0 | 3 |  |  | 0 |  | 3#300CAA | 0.231 | 0 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Linha Amália
2#2/0(1/0)CC | 0.069 | 505.7143 | 2 | 2#2/0(1/0)CC | 0.049 | 505.7143 | 2 | 3#2/0(2)CAA | 0.146 | 250 | 3 | 3#2/0(2)CAA | 0.115 | 250 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#336,4CA | 0.081 | 394.2857 | 3 |  |  | 0 |  | 3#336,4CA | 0.227 | 394.2857 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Linha Brasil
2#2/0(2)CA | 0.108 | 215 | 2 | 2#2/0(2)CA | 0.098 | 215 | 2 | 3#3/0(1/0)CA | 0.1 | 250 | 3 | 3#3/0(1/0)CA | 0.077 | 250 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#336,4CAA | 0.079 | 500 | 3 |  |  | 0 |  | 3#336,4CAA | 0.22 | 500 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Lomba das Pedras
2#2/0(2)CAA | 0.086 | 250 | 2 | 2#2/0(2)CAA | 0.057 | 250 | 2 | 3#3/0(1/0)CAA | 0.126 | 342.8571 | 3 | 3#3/0(1/0)CAA | 0.092 | 342.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#336.4CA | 0.081 | 394.2857 | 3 |  |  | 0 |  | 3#336.4CA | 0.227 | 394.2857 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Malhada
2#2/0(2/0)CAA | 0.086 | 250 | 2 | 2#2/0(2/0)CAA | 0.057 | 250 | 2 | 3#4(4)CA | 0.295 | 100 | 3 | 3#4(4)CA | 0.313 | 100 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#336.4CAA | 0.079 | 500 | 3 |  |  | 0 |  | 3#336.4CAA | 0.22 | 500 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Maravalha
2#2/0(2/0)CC | 0.069 | 505.7143 | 2 | 2#2/0(2/0)CC | 0.049 | 505.7143 | 2 | 3#4(4)CAA | 0.32 | 121.4286 | 3 | 3#4(4)CAA | 0.331 | 121.4286 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#397,5CA | 0.076 | 0 | 3 |  |  | 0 |  | 3#397,5CA | 0.212 | 0 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Mato Bier
2#3/0(1/0)CA | 0.033 | 250 | 2 | 2#3/0(1/0)CA | 0.069 | 250 | 2 | 3#4(6)CC | 0.199 | 232.8571 | 3 | 3#4(6)CC | 0.192 | 232.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#397,5CAA | 0.073 | 0 | 3 |  |  | 0 |  | 3#397,5CAA | 0.204 | 0 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Monte Alegre
2#3/0(1/0)CAA | 0.077 | 342.8571 | 2 | 2#3/0(1/0)CAA | 0.046 | 342.8571 | 2 | 3#4/0(2/0)CA | 0.086 | 292.8571 | 3 | 3#4/0(2/0)CA | 0.061 | 292.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#397.5CA | 0.076 | 0 | 3 |  |  | 0 |  | 3#397.5CA | 0.212 | 0 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Morro Bonito
2#3/0(3/0)CA | 0.033 | 250 | 2 | 2#3/0(3/0)CA | 0.069 | 250 | 2 | 3#4/0(2/0)CAA | 0.11 | 392.8571 | 3 | 3#4/0(2/0)CAA | 0.076 | 392.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#397.5CAA | 0.073 | 0 | 3 |  |  | 0 |  | 3#397.5CAA | 0.204 | 0 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Morro do Marinheiro
2#3/0(3/0)CAA | 0.077 | 342.8571 | 2 | 2#3/0(3/0)CAA | 0.046 | 342.8571 | 2 | 3#4/0(2/0)CC | 0.067 | 681.4286 | 3 | 3#4/0(2/0)CC | 0.037 | 681.4286 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#4/0CA | 0.102 | 292.8571 | 3 |  |  | 0 |  | 3#4/0CA | 0.286 | 292.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Morro do Pedro Rosa
2#4(4)CA | 0.221 | 100 | 2 | 2#4(4)CA | 0.235 | 100 | 2 | 3#6(6)CAA | 0.458 | 82.8571 | 3 | 3#6(6)CAA | 0.501 | 82.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#4/0CAA | 0.118 | 392.8571 | 3 |  |  | 0 |  | 3#4/0CAA | 0.33 | 392.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Morro dos Cavalos
2#4(4)CAA | 0.173 | 121.4286 | 2 | 2#4(4)CAA | 0.165 | 121.4286 | 2 | 3#6(8)CC | 0.292 | 172.8571 | 3 | 3#6(8)CC | 0.306 | 172.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#4CA | 0.312 | 100 | 3 |  |  | 0 |  | 3#4CA | 0.872 | 100 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Muda Boi
2#4(4)CC | 0.172 | 232.8571 | 2 | 2#4(4)CC | 0.172 | 232.8571 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#4CAA | 0.328 | 121.4286 | 3 |  |  | 0 |  | 3#4CAA | 0.919 | 121.4286 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Pagador Martelo
2#4(6)CC | 0.172 | 232.8571 | 2 | 2#4(6)CC | 0.172 | 232.8571 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3#6CAA | 0.468 | 82.8571 | 3 |  |  | 0 |  | 3#6CAA | 1.313 | 82.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Passinho
2#4/0(2/0)CA | 0.022 | 292.8571 | 2 | 2#4/0(2/0)CA | 0.055 | 292.8571 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Passo da Amora
2#4/0(2/0)CAA | 0.068 | 392.8571 | 2 | 2#4/0(2/0)CAA | 0.038 | 392.8571 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Passo da Mangueira
2#4/0(2/0)CC | 0.055 | 681.4286 | 2 | 2#4/0(2/0)CC | 0.034 | 681.4286 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Passo da Pimenta
2#4/0(4/0)CA | 0.022 | 292.8571 | 2 | 2#4/0(4/0)CA | 0.055 | 292.8571 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Passo da Serra
2#4/0(4/0)CAA | 0.068 | 392.8571 | 2 | 2#4/0(4/0)CAA | 0.038 | 392.8571 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Passo da Taquara
2#4/0(4/0)CC | 0.055 | 681.4286 | 2 | 2#4/0(4/0)CC | 0.034 | 681.4286 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Passo do Gil
2#6(6)CAA | 0.242 | 82.8571 | 2 | 2#6(6)CAA | 0.25 | 82.8571 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Passo do Juncal
2#6(6)CC | 0.256 | 172.8571 | 2 | 2#6(6)CC | 0.275 | 172.8571 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Passo do Santa Cruz
2#6(8)CC | 0.256 | 172.8571 | 2 | 2#6(8)CC | 0.275 | 172.8571 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Passo Fundo
3#1/0(1/0)CA | 0.046 | 182.8571 | 3 | 3#1/0(1/0)CA | 0.041 | 182.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Passo Raso
3#1/0(1/0)CAA | 0.056 | 214.2857 | 3 | 3#1/0(1/0)CAA | 0.047 | 214.2857 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Pesqueiro
3#1/0(1/0)CC | 0.033 | 435.7143 | 3 | 3#1/0(1/0)CC | 0.025 | 435.7143 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Piedade Barreto
3#1/0(2)CA | 0.046 | 182.8571 | 3 | 3#1/0(2)CA | 0.041 | 182.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Pinheiros
3#1/0(2)CAA | 0.056 | 214.2857 | 3 | 3#1/0(2)CAA | 0.047 | 214.2857 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Polo
3#1/0(2)CC | 0.033 | 435.7143 | 3 | 3#1/0(2)CC | 0.025 | 435.7143 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Pontal
3#120(70)XLPE |  | 229 | 3 | 3#120(70)XLPE | 0.02 | 229 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Porto Batista
3#2(2)CA | 0.066 | 157.1429 | 3 | 3#2(2)CA | 0.065 | 157.1429 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Porto Grande
3#2(2)CAA | 0.076 | 164.2857 | 3 | 3#2(2)CAA | 0.072 | 164.2857 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Potreiro
3#2(2)CC | 0.046 | 322.8571 | 3 | 3#2(2)CC | 0.04 | 322.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Potreiro Grande
3#2(4)CA | 0.066 | 157.1429 | 3 | 3#2(4)CA | 0.065 | 157.1429 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Rincão dos Pinheiros
3#2(4)CAA | 0.076 | 164.2857 | 3 | 3#2(4)CAA | 0.072 | 164.2857 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Rincão São José
3#2(4)CC | 0.046 | 322.8571 | 3 | 3#2(4)CC | 0.04 | 322.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Rosinanha
3#2/0(1/0)CC | 0.029 | 505.7143 | 3 | 3#2/0(1/0)CC | 0.02 | 505.7143 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Rua Nova
3#2/0(2)CA | 0.039 | 215 | 3 | 3#2/0(2)CA | 0.032 | 215 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Santa Clara
3#2/0(2)CAA | 0.048 | 250 | 3 | 3#2/0(2)CAA | 0.038 | 250 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Santa Manoela
3#2/0(2/0)CAA | 0.048 | 250 | 3 | 3#2/0(2/0)CAA | 0.038 | 250 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Sentinela do Sul
3#2/0(2/0)CC | 0.029 | 505.7143 | 3 | 3#2/0(2/0)CC | 0.02 | 505.7143 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Serra do Herval
3#3/0(1/0)CA | 0.033 | 250 | 3 | 3#3/0(1/0)CA | 0.025 | 250 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Sobrado
3#3/0(1/0)CAA | 0.042 | 342.8571 | 3 | 3#3/0(1/0)CAA | 0.03 | 342.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Sobrado Alto
3#3/0(3/0)CA | 0.033 | 250 | 3 | 3#3/0(3/0)CA | 0.025 | 250 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Tabaí
3#3/0(3/0)CAA | 0.042 | 342.8571 | 3 | 3#3/0(3/0)CAA | 0.03 | 342.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Três Martires
3#35(35)XLPE | 0.0475 | 100 | 3 | 3#35(35)XLPE | 0.0436 | 100 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Trevo Polo
3#4(4)CA | 0.098 | 100 | 3 | 3#4(4)CA | 0.104 | 100 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Trevo Tabaí
3#4(4)CAA | 0.106 | 121.4286 | 3 | 3#4(4)CAA | 0.11 | 121.4286 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vale Verde
3#4(4)CC | 0.066 | 232.8571 | 3 | 3#4(4)CC | 0.064 | 232.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vendinha
3#4(6)CC | 0.066 | 232.8571 | 3 | 3#4(6)CC | 0.064 | 232.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vila Melos
3#4/0(2/0)CA | 0.028 | 292.8571 | 3 | 3#4/0(2/0)CA | 0.02 | 292.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3#4/0(2/0)CAA | 0.036 | 392.8571 | 3 | 3#4/0(2/0)CAA | 0.025 | 392.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3#4/0(2/0)CC | 0.022 | 681.4286 | 3 | 3#4/0(2/0)CC | 0.012 | 681.4286 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3#4/0(4/0)CA | 0.028 | 292.8571 | 3 | 3#4/0(4/0)CA | 0.02 | 292.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3#4/0(4/0)CAA | 0.036 | 392.8571 | 3 | 3#4/0(4/0)CAA | 0.025 | 392.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3#4/0(4/0)CC | 0.022 | 681.4286 | 3 | 3#4/0(4/0)CC | 0.012 | 681.4286 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3#50(50)XLPE | 0.0356 | 122 | 3 | 3#50(50)XLPE | 0.0325 | 122 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3#6(6)CAA | 0.152 | 82.8571 | 3 | 3#6(6)CAA | 0.166 | 82.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3#6(6)CC | 0.097 | 172.8571 | 3 | 3#6(6)CC | 0.102 | 172.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3#6(8)CC | 0.097 | 172.8571 | 3 | 3#6(8)CC | 0.102 | 172.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3#70(70)XLPE | 0.0255 | 142.8571 | 3 | 3#70(70)XLPE | 0.0228 | 142.8571 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2#25(25)XLPE | 0.144 | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2#35(35)XLPE | 0.1065 | 119 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## Resultado
CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO EM REDE SECUNDÁRIA
Nome: |  |  |  |  | U saída: |  | F.P.
Munic.: |  |  |  | Localidade: |  |  | Tensão:
EI: |  | Projeto: |  | TR |  |  | U Admis.:
TRECHO |  | CARGA |  |  | CONDUTORES | QUEDA DE TENSÃO |  |  | Corr.
DESIGNAÇÃO | COMPR | DISTRIB. | ACUM. | TOTAL |  | UNIT. | TRECHO | TOTAL. | Limite
A | B | C | D | E=Bx(C/2+D) | F | G | H=ExG | I | Térm
SECUNDÁIA | m | KVA | KVA | KVA / 100 | NUM.AWG | % | % | % | %
Elaborado por: |  |  |  |  | CREA: |  |  | DATA: | 2007-10-18
Responsável: |  |  |  |  | CREA:

## Resol_505
Baixa Tensão |  |  |  | Média Tensão
Inferior Crítico | Inferior precário | Superior precário | Superior critico | Inferior Crítico | Inferior precário | Superior precário | Superior critico
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0
189 | 201 | 229 | 233 | 10200 | 13600 | 14200 | 14600 | 0

## Simulacoes
SE
Rede Secundária | [5 empty] | Secundaria | F.P. |  | Tssão de saída |  | TR
CERILUZ - Setor de Projetos | [6 empty] | TENSÃO |  | 220 |  | A
[9 empty] | EI: |  | B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
TRECHO |  | CARGA |  |  | CONDUTORES | QUEDA DE TENSÃO |  |  |  |  | N
DESIGNAÇÃO | COMPR | DISTRIB. | ACUM. | TOTAL |  | UNIT. | TRECHO | TOTAL. |  |  | O
A | B | C | D | E=Bx(C/2+D) | F | G | H=ExG | I |  |  | P
[5 empty] | NUM.AWG | % | % | % |  |  | Q
[5 empty] | 3 |  |  |  |  | 220 |  | R
[10 empty] | 220 |  | S
[10 empty] | 220 |  | T
[10 empty] | 220 |  | U
[10 empty] | 220 |  | V
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220